附件1：

病理系统软硬件维保服务项目需求

| 名称 | 采购时间 | 年保对象 | 年保计费时长 | 本项目软件年保费金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务（广东省人民医院病理系统软硬件年保服务） | 2006年--2020年 | 附表135套软件 | 365天 |  | 站点明细见附页 |
|  | --- | 验收合格后六年内的专用硬件 | 365天 |  |  |

附：年服务内站点明细

| 序号 | 工作站 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央服务器管理软件 PathSRV | 1套 |
| 2 | 取材工作站软件 PathBPS | 13套 |
| 3 | 结构化报告软件 PathSR | 9套 |
| 4 | 细胞学报告软件 PathPBS | 3套 |
| 5 | HIS双向接口软件 PathHIS | 1套 |
| 6 | WEB浏览程序软件 PathView | 1套 |
| 7 | 特检工作站软件 PathTJ | 6套 |
| 8 | 归档工作站软件 PathGD | 3套 |
| 9 | 包埋工作站软件 PathBM | 3套 |
| 10 | 切片工作站软件 PathQP | 1套 |
| 11 | 报告工作站软件 PathRPT | 37套 |
| 12 | 综合性报告工作站软件 PathTBS-RPT | 37套 |
| 13 | 大体标本数字成像装置深度控制软件群PathDSLR | 7套 |
| 14 | 包埋盒打号机接口软件 PathEPC | 9套 |
| 15 | 全自动免疫组化仪接口软件PathISC | 4套 |
| 小计 |  | 135套 |

一、日常维护：

（1） 稳定运行保障：制定和调整系统检查和维护方案，保证在用各系统及其功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

（2） 系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误，在乙方响应并到达现场后小于 2小时完成修复。

（3） 系统数据修复：系统使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误（不含由于用户操作失误导致的数据删除），查明原因和进行数据修复。在乙方响应并到达现场后1个工作日内完成修复。

- 实施培训：负责因各种原因变化增加的项目实施和人员培训工作。

二、修改调整：根据甲方的要求改进或扩充信息系统使其更完善、适应环境的变化，以及与第三方软件的接口集成，并将这些修改调整加以实施、培训、后续服务。

- 完善性调整：

- 软件升级：乙方出于对软件不断改进开发的新版本，在维护期内提供软件实施及培训等相关升级服务，乙方保证在发布新版本系统后1个月内，完成在甲方的升级，保证用户使用公司最新版本软件程序．乙方定期对提交给甲方的版本进行管理，至少半年提交新版源代码并提交相关说明文档。

- 功能改进：在不超出本项目功能模块范围内的本地化功能改进需求，乙方须根据甲方要求按时完成．

2、适应性调整：

维护期内信息系统的支撑系统软件（包括服务器端、客户端），如操作系统、数据库系统、浏览器等发生改变而做相应的调整。

3、第三方软件接口开发：

维护期内，对维护范围内的系统、在系统结构允许范围内，甲方购买的设备需要集成到所维护的信息系统中时，负责完成相应的接口开发工作。

三、系统集成服务

- 系统维护：负责病理管理系统操作系统、病理管理系统数据库等病理管理系统平台软件的管理、监控和维护。

- 系统安全：负责协助医院进行医院信息系统安全性方案的总体规划、设计和监控。

- 数据备份：负责协助医院进行医院数据备份包括实时备份和系统安全性方案的设计和实施。