结构性心脏病影像量化分析系统采购项目需求

# 项目名称

项目名称：结构性心脏病影像量化分析系统采购项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构性心脏病影像量化分析系统采购项目 | 配置详见3.1.1、结构性心脏病影像量化分析系统 | 1套 |
| 2 | 高性能笔记本 | 配置详见3.1.2、高性能笔记本 | 1台 |

# 详细配置参数

## 3.1.1、结构性心脏病影像量化分析系统

- 一键化自动分离主动脉根部与其他组织，同时具有手动调节功能

- 具有舒张期和收缩期独立的分析工作流程。

- 区分瓣口类型（二叶瓣/三叶瓣）。

- 确定主动脉窦的最低平面。

- 测量左室流出道，瓣环，窦部，主动脉根部等的直径。

- 窦底与冠状动脉开口垂直高度。

- 量化主动脉瓣钙化程度。

- 测量各瓣叶直径

- 量化各瓣叶钙化积分

- 解剖结构的定性评估

- 主动脉根部各平面的长度测量

- 主动脉根部各平面面积、最大直径、最小直径、周长，主动脉瓣环及左室流出道疏通道方向确定。

- 主动脉瓣分析血管模拟

- 模拟最佳 C 臂角度

- 模拟人工瓣膜的植入位置，及支架型号选择

- 模拟经皮介入的进入点

- 主动脉瓣分析评估不同主动脉瓣置放途径（股动脉、心尖、锁骨下）

- 具有独立的可再次编辑的路径分析报告

## 3.1.1、高性能笔记本

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 酷睿I7-12700H |
|  |  | 14核心20线程24M高速缓存 |
| 2 | 内存 | 32GB LPDDR5 5200Mhz |
| 3 | 显卡 | RTX3060 6GB GDDR6 |
| 4 | 硬盘 | 1TB SSD |
| 5 | 屏幕 | 15.6英寸 2K（2560*1440） |
|  |  | 240HZ 99% DCI-P3 400nits亮度 |
| 6 | 电池 | 87Wh 锂离子电池 240W适配器 |
| 7 | 保修服务 | 5年免费维保 |

# 项目工期及实施要求

合同签订后：3个月

# 集成技术及实施服务要求

项目实施期间，驻场1人。

# 保修要求

1)质保要求；保修期自验收合格后起计算。软件提供2年7*24小时原厂厂家保修服务，硬件提供5年保修服务；

2）培训：应为采购人进行培训，包括使用培训和维护培训。

3） 技术支持服务：保证安排至少1人为项目售后服务提供保证。

提供7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方通知时在_0.5_小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在_4_小时内（含本数）往达现场处理。

4）提供详细的维护人员清单：

投标人应有专门的维护部门并指定固定技术力量用于系统维护，并向用户提供详细的维护人员清单及其联系方式。

5）服务方式：以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。