东病区智能发药设备的采购项目公开调研

广东省人民医院拟对东病区智能发药设备采购项目以公开方式进行公开调研，欢迎符合资格条件的供应商参与，项目内容如下：

一、供应商资格：

1.必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人，投标时提交有效的企业法人营业执照副本复印件；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

3、允许进口产品投标的设备，若投标人所投产品为进口产品，须提供以下文件：若投标人不是该设备的制造商，则必须提供该设备的制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件。若该授权文件为制造商指定的代理商（经销商）出具的，还必须提供制造商对制造商指定的代理商（经销商）出具的合法代理证明。

三、项目需求：

- 1.项目总体方案：依我院东病区药房基建规划设计门诊药品智能存取的整体解决方案，方案包括发药机主设备，配套满足业务智能化开展所需的智能传输轨道、智能药篮、智能药柜、智能药架以及满足发药速度、准确性等性能的所需的各种附属设备和系统等。

- (1)系统对接要求：依照我院信息系统标准接口实现功能与数据交互，确保患者与药品信息全流程可监测，涉及接口费用需设备厂商支付，厂商提供标准化接口文档示例。

- (2)发药性能要求：需提供在用医院运营数据佐证

- 满足日处方量3800-4500张（每处方平均8盒药计）。

- 满足峰值处方量650-780张/小时（每处方平均8盒药计）。

- 满足峰值发药量4200-5000盒/小时。

- 满足日发药量24000-29000盒/天。

- (3)补药性能要求：支持补药人工+全自动模式，方案要求人工上药2500-3000盒/小时，全自动上药1200-1500盒/小时，发药机发药和自动补药可同时进行，需提供在用医院运营数据佐证（按10*6*2cm/药盒计）。

- (4)储药性能要求：满足设备方案储药量为36000-48000盒。储药品规1500个（以10*6*2cm/药盒计），配套的药架（1.5*1.9*0.4m/个）需70-80个，对于针剂、输液等异形包装药品实现智能化设备管理，需提供在用医院实际场景佐证。

- (5)用药安全要求：要求设备发药准确率100%（无错发、多发、少发的情况），需提供在用医院实际场景佐证。

- (5)药品流通管理要求：实现药房内处方药品流通全流程信息化管理，从药品的入库，药品的供药和补药，处方的发药和调配，药品库存和处方发药状态均可实时查询跟踪；实现药房内药品出入库及盘点自动化，药品库存货位和效期可实时查询管理。需提供在用医院实际场景佐证。

- (6)项目实施方案要求：依据医院提供的平面图设计详细摆放方案，高度≤2.65米，承重符合施工要求，发药窗口需设6个。维护保养要求：7×24小时服务，30分钟内响应，免费维保3年。

四、报名时间、资料提交方式、联系人及电话

1.于2022年5月9日12：00前以邮件形式：417719682@qq.com递交资料：

（1）供应商资质资格资料（对照该调研公告第二点要求）

（2）报价资料（按附件1格式填报）

（3）结合施工图纸，提供产品的配置方案（按附件2图纸设计方案）

2.项目联系人：陈老师，联系电话：020-83827812-20270；

五、注意事项

1.各供应商必须按照用车需求逐一如实制作方案并进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2.项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入供应商不良记录。

总务处

2022年4月22日